## все работы
Перечень работ, необходимых для поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности общего имущества или его отдельных элементов в надлежащем состоянии
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Иркутск, ул. Пионерский, 6
№ п/п | Наименование работ |  |  | Предварительная стоимость | Документ-основание
1 | количество этажей
2 | количество подъездов
3 | Материал здания
4 | Конструктивные элементы
5 | Кровля | испытание ограждений |  | 9500 | Предписание Министерства РФ по делам ГО и ЧС
огнезащитная обработка кровли
7 | Козырьки
8 | Крыльцо | ремонт
9 | Цоколь | ремонт
10 | Двери | подъездные
двери тамб
11 | Окна | подъезд
слуховые
12 | Подъезды | внутр.отделка | под № 1 | 52000 | заявл. Кв.18
почтовые ящики
13 | Отмостка | отмостка | 20 м | 40000
приямки
14 | межпанельные швы | ремонт
15 | Монтаж противопожарных люков
16 | Итого общестроительные работы | сумма |  | 101500
17 | Система отопления | замена сборок |  | 15000 | перечень по устранению замечаний по ИТП, составленный ООО Иркутскэнергосбыт
|  | подготовка элеваторов | 2 шт | 20000
|  | штуцеры под манометры |  | 4000
фильтры
|  | замена РТЕ |  | 35000
|  | манометры, термометры |  | 2000
замена труб
18 | ГВС | вентиль
|  | труба, замена сборок |  | 20000
теплоизоляция
19 | ХВС | водомер |  | 50000
|  | труба, замена сборок |  | 14000
20 | Канализация | канал.стояк
труба
канал.выпуск
изоляция
21 | Итого инженерные сети | сумма |  | 160000
22 | Электрика | распред сети |  | 30000
|  | установка уличного прожектора со стороны Б.Хмельницкого |  | 15000
23 | Итого электрика | сумма |  | 45000
| ВСЕГО |  |  | 306500
Согласовано :
АО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.)

## 2016
Предварительный План работ по текущему ремонту на 2016 год
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Иркутск, пер. Пионерский, 6
план поступлений денежных средств по статье "Текущий ремонт" за год- 135 000,34 руб.
№ п/п | Наименование работ |  |  | Предварительная стоимость | Документ-основание
1 | количество этажей |  |  | 4
2 | количество подъездов |  |  | 2
3 | Материал здания |  |  | кирпич
4 | Конструктивные элементы
5 | Кровля | ремонт
|  | огнезащитная обработка |  | 23007 | Предписание Министерства РФ по делам ГО и ЧС
7 | Козырьки | балконы
8 | Крыльцо
9 | Цоколь | ремонт
10 | Двери | подъездные
двери тамб
11 | Окна | подъезд
12 | Подъезды | внутрен.отделка
почтовые ящики
13 | Отмостка | отмостка
приямки
14 | Монтаж противопожарных люков, установка металлических противопожарных дверей чердачного помещения |  |  | 81500 | Предписание Министерства РФ по делам ГО и ЧС
15 | Испытание пожарной лестницы и ограждения на кровле
16 | Итого общестроительные работы | сумма |  | 104507
17 | Система отопления | замена задвижки d50 c подготовкой элеватора к отопительному сезону | подготовка элеваторных узлов (2 шт) с заменой сопла | 20000 | перечень по устранению замечаний по ИТП, составленный ООО Иркутскэнергосбыт
ремонт освещения в ИТП
отборные устройства для термометров
штуцеры под манометры
фильтры
манометры, термометры
18 | ГВС | ЗРА
труба
теплоизоляция
19 | ХВС | водомер
труба
20 | Канализация | канал.стояк
канал.выпуск
изоляция
21 | Итого инженерные сети | сумма |  | 20000
22 | Электрика
23 | Итого электрика | сумма |  | 15000
| ВСЕГО |  |  | 139507
Согласовано :
АО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.)