|  |
| --- |
| Фирменное письмо |
| ТЕЛЕФОНОГРАММА | Адресат/корреспондентПр.бер.отд и ИО ИЭСБКВУЖКС, УК "Иркутянка"Свердл.адм.Копия: ЕДДС г. Иркутска |
| От 15.10.2019г. |  № | 1035 |
|  |  |  |  |
| Время передачи: Об отключении теплоснабжения  |
|  |

УТС Н-ИТЭЦ филиал ПАО «Иркутскэнерго» сообщает, что в связи с проведением восстановительных работ по устранению повреждения тепловой сети 12 коллектора от ТК-6 до ТК-7 по адресу Крупской,7 в период времени:

**с 09.00 до 17.00 «16» октября 2019г.**

**будет отключено теплоснабжение потребителей.**

В случае изменения продолжительности отключения будет сообщено дополнительно.

1. Закрыть входные задвижки ТПУ на вводе в здание.
2. Установить непрерывный контроль за состоянием ТПУ и температурой теплоносителя в отключенных приборах и трубопроводах системы отопления в местах, наиболее подверженных риску замерзания. При снижении температуры теплоносителя на этих участках до плюс 5 оС – опорожнить систему отопления, чтобы не допустить замерзания в ней воды.
3. Докладывать о состоянии ТПУ и о возникших проблемах диспетчеру РТС-1 или диспетчеру Иркутскэнергосбыт.

Перечень потребителей, попадающих под отключение теплоснабжения. **Безбокова, 2, 4, 6. Крупской, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Бочкина, 2, 4.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование узла** | **Адрес узла ввода** | **Адрес узла ввода по ФИАС** | **№ ввода** |
| Административное здание | Безбокова, 2 | 664056, обл Иркутская, г Иркутск, Безбокова, 6 | 0 |
| Жилой дом | Безбокова, 4  | 664056, обл Иркутская, г Иркутск, Безбокова, 4 | 0 |
| Малоэтажный жилой дом | Безбокова, 6  | 664056, обл Иркутская, г Иркутск, Безбокова, 6 | 0 |
| Жилой дом | Крупской, 1  | 664056, обл Иркутская, г Иркутск, Крупской, 1 | 0 |
| Жилой дом | Крупской, 3  | 664056, обл Иркутская, г Иркутск, Крупской, 3 | 0 |
| Жилой дом | Крупской, 5  | 664056, обл Иркутская, г Иркутск, Крупской, 5 | 0 |
| Жилой дом | Крупской, 7  | 664056, обл Иркутская, г Иркутск, Крупской, 7 | 0 |
| Жилой дом с адм.помещениями | Бочкина, 2  | 664056, обл Иркутская, г Иркутск, Бочкина, 2 | 0 |
| Жилой дом | Крупской, 8 | 664056, обл Иркутская, г Иркутск, Крупской, 8 | 0 |
| Жилой дом | Крупской, 6  | 664056, обл Иркутская, г Иркутск, Крупской, 6 | 0 |
| Жилой дом | Крупской, 4  | 664056, обл Иркутская, г Иркутск, Крупской, 4 | 0 |
| Жилой дом | Крупской, 2  | 664056, обл Иркутская, г Иркутск, Крупской, 1 | 0 |
| Жилой дом | Бочкина, 4  | 664056, обл Иркутская, г Иркутск, Бочкина, 4 | 0 |

Подписал: И.О. Начальник РТС-1 УТС Князь М.Э.

Передал: Диспетчер РТС-1 Щапов В.С. (тел. 793-706)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Принял  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование потребителя | ФИО | Лицо, получившее сообщение  | Способ передачи сообщения |
| Должность | Дата и время получения сообщения |
| 1 | Свердловская администрация |  |  | 15.10.19 | ТЛФГ |
| 2 | ЕДДС |  |  | 15.10.19 | ТЛФГ |
| 3 | Пр.бер.отд |  |  | 15.10.19 | ТЛФГ |
| 4 | ВУЖКС |  |  | 15.10.19 | ТЛФГ |
| 5 | УК "Иркутянка" |  |  |  |  |